دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره ای از وسائل تجهیزات و اقلام دارویی

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان** | **مدت** |
| **آنژیوکت** | **هر 72 ساعت یکبار** |
| **ست سرم** | **هر 24 ساعت یکبار** |
| **میکروست (Premature Set )** | **هر 3 روز به جز بخش های NICU که 24 ساعته است، پس از Hyper alimentation و شیمی درمانی که باید بلافاصله دور انداخته شود.** |
| **تری وی** | **هر 24 ساعت یکبار** |
| **NGT (Naso – gastric Tube )** | **بر حسب نیاز و بر اساس دستور پزشک** |
| **سوند فولی داخلی** | **هر 14 روز یکبار****توجه : در هرشیفت کاری حداقل یکبار بیمار مراقبت از فولی بگیرد.** |
| **هپارین لاک** | **هر 24 ساعت یکبار** |
| **باتل سرم** | **هر 24 ساعت یکبار** |
| **اکستنشن تیوپ** | **هر 24 ساعت یکبار** |
| **ست خون** | **به ازاء هر ترانسفیوژن** |
| **ETT(Endo Tracheal Tube )** | **هر 7 روز یکبار تعویض ETT و پس از 7تا 14 روز بسته به شرایط بیمار اقدام جهت تراکیاستومی انجام شود.** |
| **CVP Line** | **خارج کردن کاتتر در اولین فرصت که در اندیکاسیون اولیه گذاشتن کاتتر برطرف شده است (خارج کردن کتتر در صورت بروز علائم موضعی عفونت )** |
| **کتتر اکسیژن** | **اختصاصی برای هر بیمار و در صورت لزوم** |
| **تیوپ ساکشن** | **هر 3 روز** |
| **چست لید** | **هر 24 ساعت** |
| **پانسمان دبل لومن** | **روزی یکبار** |
| **دبل لومن**  | **بهتر است قبل از همه راه های دیگر همودیالیز ، مانند فیستول وریدی شریانی برای بیمار برقرار شود. استفاده از آنتی بیوتیک موضعی در محل ورود کتتر با پوست (خارج کردن کتتر در صورت بروز علائم موضعی عفونت )**  |
| **Pulmonary Artery Catheters** | **هر 3 روز یکبار** |
| **Peripheral Artery Catheters** | **هر 4 روز یکبار** |
| **تراکیاستومی تیوب** | **حداکثر شش ماه اما باید مرتب تمیز شود** |
| **Cut Down** | **هر یک ماه و در صورت بروز عفونت بر حسب نیاز** |
| **External Foley** | **بر حسب نیاز بیمار** |
| **Foley Bag** | **زمان تعویض فولی و در صورت آلودگی** |
| **سرنگ اینفیوژن پمپ** | **با تزریق هر دارو** |
| **ویال داروهایی مثل انسولین و یا هپارین** | **انسولین پس از 28 روز ودر صورتی که کدر یا تغییر رنگ داده یا غلیظ شده دور ریخته شود . در ضمن در معرض نور خورشید و حرارت قرار ندهید.****هپارین را پس از شروع استفاده و به شرط حفاظت از نور و حرارت و یخ زدگی و عدم وجود رسوب یا تغییر رنگ تا 4 روز می توان استفاده نمود.** |

نکته: کلیه کتترهای متصل به بیماران باید بر اساس نیاز و در اسرع وقت خارج و یا تعویض شوند و نظر پزشک نیز در تعویض موارد فوق باید در نظر گرفته شود.