## فهرست بهاء
| فصل اول: بهره برداری |  |  |  | 23
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠١٠١٠١ | راهبری و اپراتوری چاه. | حلقه - ماه | 686000
٠١٠١٠٢ | راهبری و اپراتوری چشمه. | دهانه - ماه | 411500
٠١٠١٠٣ | راهبری و اپراتوری قنات. | رشته - ماه | 411500
٠١٠٢٠١ | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت تا ٢۵ لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 565500
٠١٠٢٠٢ | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از ٢۵ تا ۵٠ لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 801500
٠١٠٢٠٣ | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از ۵٠ تا ١٠٠ لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 1649000
٠١٠٢٠۴ | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ١٠٠ تا ٢٠٠ لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 8719000
٠١٠٢٠۵ | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از ٢٠٠ تا ۵٠٠ لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 19645000
٠١٠٢٠۶ | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ۵٠٠ تا ٢٠٠٠ لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 43219000
٠١٠٢٠٧ | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ٢٠٠٠ لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 68758000
٠١٠٣٠١ | راهبری و اپراتوری آبگیر. | باب - ماه | 137000
٠١٠٣٠٢ | راهبری و اپراتوری تصفیه خانه آب با دبی تا ١٠ لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب). | باب - ماه | 6930000
٠١٠٣٠٣ | اضافه بها به ردیف ٠١٠٣٠٢ به ازای هر ۵ لیتر بر ثانیه افزایش دبی. | باب - ماه | 1899000
٠١٠۴٠١ | راهبری و اپراتوری آب شیرین کن تا حجم ١٠ مترمکعب در شبانه روز. | باب - ماه | 2799000
٠١٠۴٠٢ | اضافه بهای به ردیف ٠١٠۴٠١ به ازای افزایش هر ١٠ مترمکعب. | باب - ماه | 1964000
٠١٠۵٠١ | راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب. | کیلومتر- ماه | 118000
٠١٠۵٠٢ | راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب(خط بان) | کیلومتر- ماه | 1342000
٠١٠۶٠١ | راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی. | باب - ماه | 343000
٠١٠۶٠٢ | راهبری و اپراتوری شبکه توزیع آب. | کیلومتر- ماه | 68600
| فصل اول: بهره برداری |  |  |  | 24
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠١٠٧٠١ | راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی و آمادهسازی مواد گندزدا به همراه کلر سنجی. | دستگاه - ماه | 1372000
٠١٠٧٠٢ | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه-های ازنزنی. | دستگاه - ماه | 1887000
٠١٠٧٠٣ | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه های UV . | دستگاه - ماه | 171500
٠١٠٧٠۴ | کلرسنجی. | مورد | 13700
٠١٠٧٠۵ | راهبری دستگاه کلریناتور گازی به طور مستمر به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 858000
٠١٠٧٠۶ | راهبری و اپراتوری گندزدایی دستگاه آب ژاول به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 686000
٠١٠٧٠٧ | راهبری و اپراتوری دستگاه الکترولیز نمک طعام به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 1715000
٠١٠٧٠٨ | راهبری و اپراتوری دستگاه کلر زن دستی به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 1715000
٠١٠٧٠٩ | راهبری و اپراتوری دستگاه کلر زن کوزه-ایی، قطره-ایی و هیدرو کلریناتور به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 1200000
٠١٠٨٠١ | انجام خدمات فضای سبز. | مترمربع | 19100
٠١٠٨٠٢ | حفاظت و نگهبانی ازتاسیسات تا ٢٠٠٠متر مربع مساحت | باب - روز | 811000
٠١٠٨٠٣ | حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تا ۵٠٠٠متر مربع مساحت | باب - روز | 1622000
٠١٠٨٠۴ | حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تا ١٠٠٠٠متر مربع مساحت | باب - روز | 2433000
٠١٠٨٠۵ | حفاظت و نگهبانی از تاسیسات بیش از ١٠٠٠٠متر مربع مساحت | باب - روز | 2672000
٠١٠٩٠١ | آبرسانی سیار | کیلومتر
| فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامهای) |  |  |  | 37
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٢٠١٠١ | بازدید و مانور شیرآلات تا قطر ٣٠٠ میلی متر | مورد | 218500
٠٢٠١٠۴ | بازدید و مانور شیرآلات کنترل دبی و فشار تا قطر ٢٠٠ میلی متر | مورد | 567000
٠٢٠١٠۵ | قرائت و ثبت داده دستگاه اندازه گیری جریان | مورد | 38600
٠٢٠١٠۶ | مرئی سازی شیرآلات حوضچه ١*١ متر. | مورد | 878000
٠٢٠١٠٧ | هم سطح سازی حوضچه شیرآلات با ابعاد ١*١ متر. | مورد | 805500
٠٢٠١٠٨ | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا. | مورد | 200500
٠٢٠١٠٩ | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد ١*١ متر. | مورد | 2036000
٠٢٠١١٠ | پیدا کردن شیر آلات ناپیدا بوسیله حفاری با ابعاد بیش از .متر ٢*٢ ابعاد تا ١*١ | مورد | 2443000
٠٢٠١١١ | بازدید و مانور شیرآلات فلوتری به هر قطر | مورد | 125500
٠٢٠١١٢ | بازدید و سرویس صافی شیرآلات تا قطر ٣٠٠ میلی متر. | مورد | 626500
٠٢٠١١٣ | بازدید و سرویس صافی شیرآلات به قطر بیش از ٣٠٠ میلی- متر. | مورد | 1253000
٠٢٠١١۴ | بازدید و مانور شیر آلات هوا به هر قطر. | مورد | 340000
٠٢٠١١۵ | نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی. | مورد | 741000
٠٢٠١١۶ | باز و بسته نمودن شیر آلات به منظور نوبت بندی. | مورد | 38600
٠٢٠۴٠١ | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه های کلریناتور محلولی برقی بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 504000
٠٢٠۴٠٢ | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه های کلریناتور محلولی بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 336000
٠٢٠۴٠٣ | نگهداشت برنامه ای و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 1029000
٠٢٠۴٠۴ | نگهداشت برنامه ای و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 429000
٠٢٠۴٠۵ | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه UV به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 336000
٠٢٠۴٠۶ | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه ازنزنی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 773000
٠٢٠۴٠٧ | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه خنثی کننده گاز کلر اسکرابر. | دستگاه - ماه | 531000
| فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه‌ای) |  |  |  | 38
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٢٠۴٠٨ | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق آب ژاول | دستگاه - ماه | 504000
٠٢٠۴٠٩ | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه کلرزن کوزه ای. | دستگاه - ماه | 85800
٠٢٠۴١٠ | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق مواد شیمیایی. | دستگاه - ماه | 437000
٠٢٠۵٠٣ | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ شناور | دستگاه | 256000
٠٢٠۵٠۴ | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد جرثقیل سقفی. | دستگاه | 837000
٠٢٠۵٠۵ | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد کمپرسور هوا. | دستگاه | 838000
٠٢٠۵٠۶ | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ زمینی | دستگاه | 1068000
٠٢٠۵٠٧ | ترموگرافی و ارتعاش سنجی الکتروپمپ. | دستگاه | 911000
٠٢٠۵٠٨ | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر. | دستگاه | 513000
٠٢٠۶٠١ | نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار کلر بصورت مستمر. | باب - ماه | 477500
٠٢٠۶٠٢ | نظافت و نگهداشت برنامه ای محوطه تاسیسات آب محصورشده تا ۴٠٠ مترمربع. | مورد | 621000
٠٢٠۶٠٣ | نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا ٣٠٠ مترمربع. | مورد | 525500
٠٢٠۶٠۴ | نگهداشت برنامه -ای و نظافت مستمر ساختمان تاسیسات برقی و مکانیکی تا تا ١٢ متر مربع | مورد | 430000
٠٢٠۶٠۵ | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از ١٢ تا ۵٠٠ متر مربع | مورد | 688000
٠٢٠۶٠۶ | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از ۵٠٠ متر مربع | مورد | 2149000
٠٢٠۶٠٧ | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد تا ١*١ متر مربع. | مورد | 85800
٠٢٠۶٠٨ | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد بیش از .مربع متر ۵٫٢* ۵٫٢ تا ١*١ | مورد | 171500
٠٢٠۶٠٩ | نگهداشت برنامه ایی و نظافت حوضچه با ابعاد بیش از .متر ۶*۴ تا ۵٫٢ *۵٫٢ | مورد | 789000
٠٢٠۶١٠ | اضافه بها به ردیف ٠٢٠۶٠٩ به ازای افزایش هر متر مربع مساحت کف. | متر مربع | 137000
٠٢٠٧٠١ | حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 12200
| فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه‌ای) |  |  |  | 39
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٢٠٧٠٢ | حمل یک عدد سیلندر گاز به ظرفیت (۴۵-٨٠ (از انبار تا محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 21500
٠٢٠٧٠٣ | حمل آب ژاول بر اساس دستورالعمل. | کیلوگرم –کیلومتر | 15
٠٢٠٨٠١ | نمونهبرداری (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه ها، ثبت و گزارش. | مورد | 170000
٠٢٠٨٠٢ | نمونهبرداری (شیمیایی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه-ها، ثبت و گزارش. | مورد | 144500
٠٢٠٩٠١ | شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا ١٠٠ مترمکعب (طبق دستورالعمل مربوط). | مورد | 3264000
٠٢٠٩٠٢ | اضافهبها به ردیف ٠٢٠٩٠١ به ازا هر مترمکعب حجم مازاد بر ١٠٠ مترمکعب. | مترمکعب | 5900
٠٢٠٩٠٣ | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. | کیلومتر | 456500
٠٢٠٩٠۴ | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. | کیلومتر | 1176000
٠٢٠٩٠۵ | شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. | کیلومتر | 407500
٠٢٠٩٠۶ | شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا ١٠٠ مترمکعب | مورد | 2961000
٠٢٠٩٠٧ | لایروبی مخازن ذخیره آب و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله ۵٠ متری. | مترمکعب | 377000
٠٢٠٩٠٨ | لایروبی چشمه و قنات و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله ۵٠ متری. | متر مکعب | 878500
٠٢٠٩٠٩ | شستشو تانکرهای آبرسانی | مورد | 582000
٠٢٠٩١٠ | شستشو آب انبار | مورد | 764500
٠٢٠٩١١ | رسوب زدایی خطوط انتقال بدون دستگاه رسوب زدایی بر اساس دستورالعمل. | متر | 34100
٠٢١٠٠١ | دبی سنج با دستگاه دبی-سنج قابل حمل. | مورد | 893000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 47
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٠١٠١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله با هر جنس تا قطر ۴٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 910000
٠٣٠١٠٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ۴٠ تا ٩٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1533000
٠٣٠١٠۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ١١٠ میلیمتر وعمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2025000
٠٣٠١٠۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ١٢۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2341000
٠٣٠١٠۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ١۶٠ میلیمتر وعمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 3409000
٠٣٠١٠٧ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ٢٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 3488000
٠٣٠١٠٨ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ٢٢۵ میلیمتر وعمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 3691000
٠٣٠١٠٩ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ٢۵٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 4069000
٠٣٠١١٠ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ٣١۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢٫۵ متر. | مورد | 4951000
٠٣٠١١١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ٣١۵ میلیمتر تا ۴٠٠ و عمق ترانشه تا ٢٫۵ متر. | مورد | 5715000
٠٣٠١١٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از۴٠٠ میلیمتر تا ۶٠٠ و عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 8366000
٠٣٠١١٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ۶٠٠ تا ١٠٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 11932000
٠٣٠٢٠١ | نصب درپوش به هر جنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت تا قطر ٣٢ میلیمتر. | مورد | 411500
٠٣٠٢٠٣ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر بیش از ٣٢ تا ١٢۵ میلیمتر. | مورد | 524000
٠٣٠٢٠۴ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر بیش از ١٢۵ تا ٢٢۵ میلیمتر. | مورد | 791000
٠٣٠٢٠۵ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر ٢٢۵ تا ۴٠٠ میلیمتر. | مورد | 927500
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 48
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٠٢٠۶ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر ۴٠٠ تا ۶٠٠میلیمتر. | مورد | 1237000
٠٣٠٢٠٧ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر ۶٠٠ میلیمتر. | مورد | 1332000
٠٣٠٢١١ | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر ۶٠٠ به بالا. | مورد | 5843000
٠٣٠٣٠١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ۴٠ تا ٨٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1151000
٠٣٠٣٠٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ١٠٠ میلیمتر وعمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1764000
٠٣٠٣٠٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ١٠٠ تا ٢٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2768000
٠٣٠٣٠۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 3984000
٠٣٠٣٠۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ٣٠٠ تا ۴۵٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 5895000
٠٣٠٣٠۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ۴۵٠ تا ٧٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 9113000
٠٣٠٣٠٧ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ٨٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 12048000
٠٣٠٣٠٨ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ٩٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 14568000
٠٣٠٣١٠ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ١٠٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 18109000
٠٣٠٣١١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ١٢٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۴ متر. | مورد | 21854000
٠٣٠٣١٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ١۴٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۴ متر. | مورد | 27548000
٠٣٠٣١٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ١۴٠٠ تا ٢٠٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۵٫۴ متر. | مورد | 31961000
٠٣٠٣١۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ٢٠٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر. | مورد | 37626000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 49
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٠۵٠١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از ۴٠ تا ٨٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 971500
٠٣٠۵٠٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر ١٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1673000
٠٣٠۵٠٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از ١٠٠ تا ٢٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2481000
٠٣٠۵٠۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، قطر بیش از ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٢٫۵ متر. | مورد | 3751000
٠٣٠۵٠۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از ٣٠٠ تا ۴٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 5013000
٠٣٠۵٠۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر ۴۵٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 5509000
٠٣٠۵٠٧ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای ۵٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 6792000
٠٣٠۵٠٨ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر ۶٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 9029000
٠٣٠۵٠٩ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر ٧٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 10765000
٠٣٠۵١٠ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای ٨٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 12912000
٠٣٠۵١١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر ٩٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 15416000
٠٣٠۵١٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر١٠٠٠ میلیمتر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 16110000
٠٣٠۵١٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن(داکتیل)،به قطر ١٢٠٠ میلی متر و عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 20000000
٠٣٠۵١۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر ١۴٠٠ میلی متر و عمق ترانشه تا ۴ متر. | مورد | 24297000
٠٣٠۵١۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر ١۶٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۴ متر. | مورد | 28107000
٠٣٠۵١۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله چئنی نشکن (داکتیل)، به قطر ١٨٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر. | مورد | 33412000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 50
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٠۶٠١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) ،به قطر بیش از ۴٠ تا ٨٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1138000
٠٣٠۶٠٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) ،از قطر بیش از ٨٠ تا ١۵٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 1760000
٠٣٠۶٠٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) ،به قطر ٢٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2576000
٠٣٠۶٠۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) ،به قطر ٢۵٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 2910000
٠٣٠۶٠۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) ،به قطر ٣٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢ متر. | مورد | 3322000
٠٣٠۶٠۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP (به قطر بیش از ٣٠٠ تا ۴٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢٫۵ متر. | مورد | 4607000
٠٣٠۶٠٧ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP (به قطر ۵٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٢٫۵ متر. | مورد | 5024000
٠٣٠۶٠٨ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP (به قطر ۶٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 6792000
٠٣٠۶٠٩ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP (به قطر ٨٠٠ میلیمتر، به عمق ترانشه تا ٣ متر. | مورد | 9345000
٠٣٠۶١٠ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP (از قطر ٩٠٠ میلیمتر به بالا، به عمق ترانشه تا ٣٫۵ متر. | مورد | 11812000
٠٣٠۶١١ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١٠٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ٣٫۵ متر. | مورد | 15732000
٠٣٠۶١٢ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١١٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ٣٫۵ متر. | مورد | 16664000
٠٣٠۶١٣ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١٢٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ٣٫۵ متر. | مورد | 18986000
٠٣٠۶١۴ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١۴٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر. | مورد | 23047000
٠٣٠۶١۵ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١۶٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر. | مورد | 26506000
٠٣٠۶١۶ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ١٨٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر. | مورد | 30515000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 51
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٠۶١٧ | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP (به قطر ٢٠٠٠ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر. | مورد | 32816000
٠٣٠٧٠١ | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 36900
٠٣٠٧٠٢ | خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ١۵ سانتیمتری با تراکم ٨۵ درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 8300
٠٣٠٨٠١ | چوب بست لازم برای دیواره ترانشهها و گودها، به منظور تأمین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازهگیری بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 72700
٠٣٠٩٠١ | اضافه بها به ردیفهای تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 459500
٠٣٠٩٠٢ | اضافه بها به ردیفهای تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در صورتی که حفاری در زمین سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور و چکش بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ٢ متر انجام شود. | مترمکعب | 2618000
٠٣١٠٠١ | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 1159000
٠٣١٠٠٢ | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 2626000
٠٣١٠٠٣ | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 999000
٠٣١٠٠۴ | برش آسفالت با کاتر به هر عمق (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 12300
٠٣١٠٠۵ | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 1211000
٠٣١١٠١ | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بسترتهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم. | مترمکعب | 1070000
٠٣١١٠٢ | تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 117000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 52
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣١١٠٣ | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 132500
٠٣١٢٠١ | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسهریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 799000
٠٣١٢٠٢ | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 553000
٠٣١٣٠١ | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانهای درکف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 818000
٠٣١٣٠٢ | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه به منظور پیسازی. | مترمکعب | 1056000
٠٣١۶٠۴ | اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، در صورتی که حمل خاک مناسب یا خاک مازاد در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵٠ کیلومتر باشد به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵٠کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب -کیلومتر | 5680
٠٣١٧٠١ | تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر تا ٢ اینچ جهت رفع عیب. | عدد | 178500
٠٣١٧٠٢ | اضافه بها به ردیف ٠٣١٧٠١ به ازای افزایش هر اینچ تا ٨ اینچ مشترکین شهری. | اینچ | 34300
٠٣١٨٠١ | زنگزدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 296500
٠٣١٨٠٢ | زنگزدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماسه زنی. | مترمربع | 441000
٠٣١٨٠٣ | رنگآمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. | مترمربع | 379000
٠٣١٩٠١ | لفافپیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 72600
٠٣١٩٠٢ | لفافپیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 331500
٠٣١٩٠٣ | عایقبندی لوله های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. | مترمربع | 301500
٠٣٢٠٠١ | تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات. | مورد | 4135000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 53
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٢٠٠٢ | تعمیر کلریناتور گازی. | مورد | 2313000
٠٣٢٠٠٣ | تعمیر سامانه های هشداردهنده گاز کلر. | مورد | 2265000
٠٣٢٠٠۴ | تعمیرکلریناتور محلولی (برقی). | مورد | 858500
٠٣٢٠٠۵ | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ناپیوسته. | مورد | 644000
٠٣٢٠٠۶ | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت پیوسته. | مورد | 923500
٠٣٢٠٠٧ | . UV تعمیر | مورد | 455500
٠٣٢١٠۴ | تعمیر انواع شیرآلات تا قطر ٨٠ میلیمتر. | مورد | 1136000
٠٣٢١٠۵ | تعمیر انواع شیرآلات به قطر بیش از ٨٠ تا ٣٠٠ میلیمتر. | مورد | 2157000
٠٣٢١٠٧ | تعمیر شیرآلات هوا به هر قطر. | مورد | 2855000
٠٣٢١٠٨ | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک تا قطر ٢٠٠ میلی متر. | مورد | 1593000
٠٣٢١٠٩ | تعمیر شیر آلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از ٢٠٠ تا ۴٠٠ میلی متر. | مورد | 1991000
٠٣٢١١٠ | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از ۴٠٠ میلی متر تا ۶٠٠. | مورد | 2849000
٠٣٢١١١ | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از ۶٠٠ میلیمتر تا ١٠٠٠. | مورد | 3870000
٠٣٢١١٢ | تعمیر شیرآلات کنترلاتوماتیک به قطر بیش از ١٠٠٠ میلی متر. | مورد | 5546000
٠٣٢١١٣ | تعویض شیرآلات بع قطر بیش از ۵٠ تا ٨٠ میلیمتر. | مورد | 655000
٠٣٢١١۴ | تعویض شیرآلات به قطر بیش از ٨٠ تا ٢٠٠ میلیمتر. | مورد | 919000
٠٣٢١١۵ | تعویض شیر آلات به قطر بیش از ٢٠٠ تا ۴٠٠ . | مورد | 2982000
٠٣٢١١۶ | تعویض شیر آلات به قطر بیش از ۴٠٠ تا ٨٠٠ میلی متر. | مورد | 5076000
٠٣٢١١٧ | تعویض شیر آلات به قطر بیش از٨٠٠ تا ١٠٠٠ میلی متر. | مورد | 9452000
٠٣٢١١٨ | تعویض شیرآلات به قطر بیش از ١٠٠٠ میلی متر. | مورد | 18516000
٠٣٢١١٩ | تعویض شیر هوا تا قطر ٨٠ میلی متر. | مورد | 641500
٠٣٢١٢٠ | تعویض شیرآلات هوا به قطر بیش از ٨٠ میلی متر. | مورد | 1894000
٠٣٢۴٠١ | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ١٠ متر و وزن تا ۶۵ کیلوگرم. | مورد | 1195000
٠٣٢۴٠٢ | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ١٠ متر و وزن بیش از ۶۵ تا ٢٠٠کیلوگرم. | مورد | 1986000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 54
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٢۴٠٣ | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ١٠ متر و وزن بیش از ٢٠٠ تا ١۵٠٠کیلوگرم. | مورد | 3430000
٠٣٢۴٠۴ | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ۵٠ متر با جرثقیل ۵ تن. | مورد | 9437000
٠٣٢۴٠۵ | اضافه بها به ازای افزایش هر متر عمق بیش از ۵٠ متر به ردیف ٠٣٢۴٠۴. | متر | 189000
٠٣٢۴٠۶ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴٠۴ در صورت استفاده وجود اتاقک سرچاهی و نیاز به جرثقیل ٢٠ تن به منظور نصب. | مورد | 12012000
٠٣٢۴٠٧ | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M٣ تا سایز ٢۵. | مورد | 459500
٠٣٢۴٠٨ | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ٣ M سایز بیش از ٢۵ تا ٩۵. | مورد | 676000
٠٣٢۴٠٩ | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ٣ M سایز بیش از ٩۵ تا ١٨۵. | مورد | 947000
٠٣٢۴١٠ | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ٣ M سایز بیش از ١٨۵ تا ۴٠٠. | مورد | 1574000
٠٣٢۴١١ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور تا ٧٫۵کیلوات. | مورد | 819500
٠٣٢۴١۶ | سیم پیچی کامل الکتروموتور تا توان ۵٫۵کیلووات. | مورد | 1527000
٠٣٢۴١٧ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴١۶ به ازای هر کیلوگرم سیم مصرفی. | کیلو گرم | 455000
٠٣٢۴١٨ | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا ٢٢کیلو وات. | مورد | 689500
٠٣٢۴١٩ | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از ۴۵٫۵ کیلووات تا ٩٢کیلو وات. | مورد | 801500
٠٣٢۴٢٠ | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از ٩٣ کیلو وات تا ٢٢٠ کیلو وات. | مورد | 1122000
٠٣٢۴٢١ | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور تا٢٢کیلووات. | مورد | 218500
٠٣٢۴٢٢ | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از ٢٢ تا٧۵کیلووات. | مورد | 273000
٠٣٢۴٢٣ | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از ٧۵کیلووات. | مورد | 328000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 55
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٢۴٢۴ | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور تا ٢٢ کیلووات. | مورد | 601000
٠٣٢۴٢۵ | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از ٢٢ تا ٧۵کیلووات. | مورد | 710000
٠٣٢۴٢۶ | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از ٧۵کیلووات. | مورد | 928500
٠٣٢۴٢٧ | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور تا ٢٢ کیلووات. | مورد | 343500
٠٣٢۴٢٨ | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از ٢٢ تا ٧۵کیلووات. | مورد | 575000
٠٣٢۴٢٩ | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از ٧۵ کیلووات. | مورد | 821000
٠٣٢۴٣٠ | اجرت دمونتاژ پمپ شناور مدل ١۵٢ یک طبقه. | مورد | 1824000
٠٣٢۴٣١ | اجرت مونتاژ پمپ شناور مدل ١۵٢ یک طبقه. | مورد | 1217000
٠٣٢۴٣٢ | اجرت تراشکاری و جا زدن رینگ طبقات، رینگ سایشی و بوش ها پمپ مدل ١۵٢ یک طبقه. | مورد | 136500
٠٣٢۴٣٣ | اجرت جوشکاری و تراشکاری محور جای خار کوپلینگ یا جای خار طبقات. | مورد | 273000
٠٣٢۴٣۴ | اجرت تمیزکاری و رنگ آمیزی پمپ با رنگ مناسب. | مورد | 231000
٠٣٢۴٣۵ | تست الکتروپمپ. | مورد | 3011000
٠٣٢۴٣۶ | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم تیپ ١۵٢ یک طبقه. | مورد | 286500
٠٣٢۴٣٧ | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم الکتروموتور تا ٧٫۵کیلووات. | مورد | 182500
٠٣٢۴٣٨ | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ های زمینی با وزن تا ۵٠کیلو گرم. | مورد | 1240000
٠٣٢۴٣٩ | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از ۵٠ تا ١٠٠کیلو گرم. | مورد | 2299000
٠٣٢۴۴٠ | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از ١٠٠کیلو گرم تا ٣٠٠. | مورد | 3559000
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 56
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٢۴۴١ | حمل و نصب و راه اندازی پمپ پمپ با وزن بیش از ٣٠٠ کیلو گرم تا ٧۵٠ | مورد | 6023000
٠٣٢۴۴٢ | حمل و نصب و راه اندازی پمپ با وزن بیش از ٢٠٠٠ کیلوگرم. | مورد | 15103000
٠٣٢۴۴٣ | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن ١٠٠ تا ٢٠٠٠کیلوگرم. | مورد | 2196000
٠٣٢۴۴۴ | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن بیش از ٢٠٠٠کیلوگرم. | مورد | 4392000
٠٣٢۴۴۵ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی تا توان ٢٢کیلووات. | مورد | 498000
٠٣٢۴۴۶ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۴۵ به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلو وات | 9960
٠٣٢۴۴٧ | سیم پیچی الکتروموتور زمینی تا توان ٠٫۵ کیلووات و دور .RPM٢٩٠٠ | مورد | 649500
٠٣٢۴۴٨ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۴٧ در صورتی که دور موتور RPM١۴۵٠ باشد. | مورد | 65000
٠٣٢۴۴٩ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۴٧ در صورتی که دور الکتروموتور RPM١٠٠٠و کمتر باشد. | مورد | 195000
٠٣٢۴۵٠ | سیم پیچی الکتروموتور زمینی با توان بیش از ٠٫۵کیلوات تا ١کیلووات و دور RPM٢٩٠٠. | مورد | 1082000
٠٣٢۴۵١ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۵٠ به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان موتور. | کیلو وات | 325000
٠٣٢۴۵٢ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۵٠ در صورتی که دور موتور RPM١۴۵٠ باشد. | مورد | 108500
٠٣٢۴۵٣ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۵٠ در صورتی که دور موتور RPM١٠٠٠ و کمتر باشد. | مورد | 325000
٠٣٢۴۵۴ | تعویض بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور زمینی تا توان ۵٫۵کیلووات. | مورد | 195000
٠٣٢۴۵۵ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۵۴ به ازای افزایش هر کیلو وات توان الکتروموتور. | کیلووات | 3900
٠٣٢۴۵۶ | جوشکاری،تراشکاری و اصلاح جای بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور تا توان١١کیلووات. | مورد | 199500
٠٣٢۴۵٧ | اضافه بها به ردیف ٠٣٢۴۵۶ به ازای افزایش هر کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلووات | 3990
٠٣٢۴۵٨ | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ٣٢ تا ۶۵ . | مورد | 983500
| فصل سوم: تعمیرات |  |  |  | 57
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠٣٢۴۵٩ | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ٨٠ تا ١٢۵ . | مورد | 1803000
٠٣٢۴۶٠ | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ١۵٠ تا ٣٠٠ . | مورد | 2130000
٠٣٢۴۶١ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ ٣٢ تا ۶۵ اتا. | مورد | 2505000
٠٣٢۴۶٢ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ ٨٠ تا ١٢۵ اتا. | مورد | 3006000
٠٣٢۴۶٣ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ ١۵٠تا ٣٠٠ اتا. | مورد | 3594000
٠٣٢۴۶۴ | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ ٢٠٠mc دو طبقه. | مورد | 10243000
| فصل چهارم: امور مشترکین |  |  |  | 61
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۴٠١٠١ | قرائت کنتور در هر دوره. | مشترک | 9820
٠۴٠١٠٢ | تهیه و صدور قبوض. | مشترک | 1150
٠۴٠١٠٣ | توزیع قبوض هر دوره. | مشترک | 6290
٠۴٠١٠۴ | تهیه و توزیع هر گونه اخطاریه. | مشترک | 10100
٠۴٠١٠۵ | قرائت، صدور و توزیع قبض در محل. | مشترک | 12500
٠۴٠١٠۶ | توزیع قبوض به صورت ارسال پیامک. | مشترک | 315
٠۴٠٢٠۴ | پلمپ کنتور مشترکین به هر روش. | مشترک | 14100
٠۴٠٣٠١ | قطع انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 240000
٠۴٠٣٠٢ | قطع انشعاب غیر مجاز (فاقد شیر قطع کن). | مشترک | 2250000
٠۴٠٣٠٣ | وصل مجدد انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 171500
٠۴٠٣٠۴ | شناسایی انشعابات غیر مجاز. | مشترک | 1299000
٠۴٠٣٠۵ | نصب انشعاب جدید مشترکین. | مشترک | 1010000
٠۴٠۴٠١ | تهیه و نصب پلاک مشترکین قدیمی. | مشترک | 36400
٠۴٠۵٠١ | ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پروندههای مشترکین جدید و قدیم. | مشترک | 177000
٠۴٠۶٠١ | استانداردسازی انشعابات قدیمی. | مشترک | 1191000
٠۴٠۶٠٢ | جابه جایی کنتور مشترکین. | مشترک | 420500
٠۴٠۶٠٣ | جمع آوری انشعاب قدیمی. | مشترک | 843000
٠۴٠٧٠١ | بازدید از انشعابات خاص و یا ثبت و گزارش کاربری واقعی مشترکین. | مشترک | 218000
٠۴٠٨٠١ | انجام پیمایش و جمع آوری اطلاعات. | مشترک | 19600
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 63
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠١٠١ | متعلقات لوله های فولادی. | کیلوگرم | 126500
٠۵٠٢٠١ | متعلقات لوله های چدنی- نشکن. | کیلوگرم | 99800
٠۵٠٢٠٢ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی تا قطر ۶۵ میلی متر. | عدد | 5000000
٠۵٠٢٠٣ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۶۵ تا ١٠٠میلی متر. | عدد | 6300000
٠۵٠٢٠۴ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از ١٠٠ تا ١۵٠میلی متر. | عدد | 6700000
٠۵٠٢٠۵ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٢٠٠ میلی متر. | عدد | 7900000
٠۵٠٢٠۶ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٢۵٠ میلی متر. | عدد | 9900000
٠۵٠٢٠٧ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠٠ میلی متر. | عدد | 15100000
٠۵٠٢٠٨ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از ٣٠٠ تا ۴٠٠ میلی متر. | عدد | 17250000
٠۵٠٢٠٩ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۵٠٠ میلی متر. | عدد | 18200000
٠۵٠٢١٠ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی جهت لوله چدنی به قطر ۶٠٠ میلی متر. | عدد | 33400000
٠۵٠٣٠٢ | سه راه به قطر ٢٠ میلی متر. | عدد | 58000
٠۵٠٣٠٣ | سه راه به قطر ٢۵ میلی متر. | عدد | 83000
٠۵٠٣٠۴ | سه راه به قطر ٣٢ میلی متر. | عدد | 128000
٠۵٠٣٠۵ | سه راه به قطر ۴٠ میلی متر. | عدد | 269000
٠۵٠٣٠۶ | سه راه به قطر ۵٠ میلی متر. | عدد | 379000
٠۵٠٣٠٧ | سه راه به قطر ۶٣ میلی متر. | عدد | 690000
٠۵٠٣٠٨ | سه راه به قطر ٧۵ میلی متر. | عدد | 1295000
٠۵٠٣٠٩ | سه راه به قطر ٩٠ میلی متر. | عدد | 1555000
٠۵٠٣١٠ | سه راه به قطر ١١٠ میلی متر. | عدد | 2175000
٠۵٠٣١١ | سه راه به قطر ١٢۵ میلی متر. | عدد | 2998000
٠۵٠٣١۴ | اتصال به قطر تا ٢٠ میلی متر | عدد | 23500
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 64
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠٣١۵ | اتصال به قطر ٢۵ میلی متر. | عدد | 27400
٠۵٠٣١۶ | اتصال به قطر ٣٢ میلی متر. | عدد | 44000
٠۵٠٣١٧ | اتصال به قطر ۴٠ میلی متر. | عدد | 94000
٠۵٠٣١٨ | اتصال به قطر۵٠ میلی متر. | عدد | 119000
٠۵٠٣١٩ | اتصال به قطر ۶٣ میلی متر. | عدد | 175000
٠۵٠٣٢٠ | اتصال به قطر ٧۵ میلی متر. | عدد | 387000
٠۵٠٣٢١ | اتصال به قطر ٩٠ میلی متر. | عدد | 759000
٠۵٠٣٢٢ | اتصال به قطر ١١٠ میلی متر. | عدد | 1190000
٠۵٠٣٢٣ | اتصال به قطر ١٢۵ میلی متر. | عدد | 1697000
٠۵٠٣٢۶ | کمربند تا قطر ٢۵ میلی متر. | عدد | 26000
٠۵٠٣٢٧ | کمربند بیش از ٢۵ قطر تا ۵٠ میلی متر. | عدد | 41000
٠۵٠٣٢٨ | کمربند بیش از قطر ۵٠ تا ١١٠ میلی متر. | عدد | 108000
٠۵٠٣٢٩ | کمربند بیش از قطر ١٢۵ تا ١۴٠ میلی متر. | عدد | 222000
٠۵٠٣٣٠ | کمربند بیش از قطر١۴٠ تا ١۶٠ میلی متر. | عدد | 416000
٠۵٠٣٣١ | کمربند بیش از قطر ١۶٠ تا ٢٠٠ میلی متر. | عدد | 584000
٠۵٠٣٣٢ | کمربند بیش از قطر ٢٠٠ تا ٢۵٠ میلی متر. | عدد | 840000
٠۵٠٣٣٣ | کمربند بیش از قطر ٢۵٠ تا ٣١۵ میلی متر. | عدد | 1120000
٠۵٠٣٣۴ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۵٠میلی متر. | عدد | 4950000
٠۵٠٣٣۵ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۵٠ تا ٩٠میلی متر. | عدد | 6250000
٠۵٠٣٣۶ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ٩٠ تا ١٢۵میلی متر. | عدد | 6550000
٠۵٠٣٣٧ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ١۶٠میلی متر. | عدد | 7200000
٠۵٠٣٣٨ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٢٠٠میلی متر. | عدد | 8000000
٠۵٠٣٣٩ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٢۵٠میلی متر. | عدد | 9750000
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 65
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠٣۴٠ | کلمپ آب بند ٣٠ سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣١۵ میلی متر. | عدد | 13650000
٠۵٠٣۴١ | کلمپ آب بند ٣٠ سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ٣١۵ تا ۴٠٠میلی متر. | عدد | 17100000
٠۵٠٣۴٢ | کلمپ آب بند ٣٠سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۵٠٠ میلی متر. | عدد | 30000000
٠۵٠۴٠١ | متعلقات فایبرگلاس لوله های فایبرگلاس با فشار کار .PN١٠ | عدد | 952000
٠۵٠۵٠١ | متعلقات لوله-های پی-ویسی. | عدد | 57000
٠۵٠۶٠١ | تهیه شیر قطع و وصل کشویی فولادی به قطر اسمی ۵٠ میلیمتر. | عدد | 3460000
٠۵٠۶٠٢ | اضافه بها به ردیف ٠۶٠۶٠١ برای قطرهای بالاتر تا ٣٠٠ میلیمتر به ازای هر سانتیمتر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 37800
٠۵٠۶٠٣ | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر ۵٠ میلیمتر. | عدد | 6873000
٠۵٠۶٠۴ | اضافه بها به ردیف ٠۵٠۶٠٣ برای قطرهای بالاتر تا ٨٠ میلیمتر به ازای هر سانتیمتر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 94400
٠۵٠۶٠۵ | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر ١٠٠ میلیمتر. | عدد | 14832000
٠۵٠۶٠۶ | اضافه بها به ردیف ٠۵٠۶٠۵ برای قطرهای بالاتر تا ۵٠٠ میلیمتر به ازای هر سانتیمترمربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 59800
٠۵٠۶١١ | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ٨٠ میلیمتر. | عدد | 34000000
٠۵٠۶١٢ | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ١٠٠ میلیمتر. | عدد | 38000000
٠۵٠۶١٣ | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ١۵٠ میلیمتر. | عدد | 62000000
٠۵٠۶١۴ | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ٢٠٠ میلیمتر. | عدد | 87500000
٠۵٠۶١۵ | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ٢۵٠ میلیمتر. | عدد | 110000000
٠۵٠٧٠١ | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنجهای متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶٠ میلیمتر. | عدد | 6260000
٠۵٠٧٠٢ | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنجهای متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ٨٠ میلیمتر. | عدد | 7540000
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 66
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠٧٠٣ | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنجهای متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ١٠٠ میلیمتر. | عدد | 8257000
٠۵٠٧٠۴ | تهیه شیر پروانهای فلنجدار چدنی به قطر ٣٠٠ میلیمتر. | عدد | 78855000
٠۵٠٧٠۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵٠٧٠۴ برای قطرهای بالاتر تا ٧٠٠ میلیمتر به ازای هر سانتیمتر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر پروانهای فلنجدار چدنی. | عدد - سانتی متر مربع | 84500
٠۵٠٨٠١ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ١۵٠ میلیمتر. | عدد | 9180000
٠۵٠٨٠٢ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ٢٠٠ میلیمتر. | عدد | 11180000
٠۵٠٨٠٣ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ٢۵٠ میلیمتر. | عدد | 15444000
٠۵٠٨٠۴ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ٣٠٠ میلیمتر. | عدد | 19224000
٠۵٠٨٠۵ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ٣۵٠ میلیمتر. | عدد | 21600000
٠۵٠٨٠۶ | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (J.D (همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۴٠٠ میلیمتر. | عدد | 31320000
٠۵٠٨٠٧ | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۵٠ میلیمتر. | عدد | 2215000
٠۵٠٨٠٨ | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۵ میلیمتر. | عدد | 3182000
٠۵٠٨٠٩ | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ٨٠ میلیمتر. | عدد | 4449000
٠۵٠٨١٠ | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ١٠٠ میلیمتر. | عدد | 5543000
٠۵٠٩٠١ | کابل زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ١٫۵×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 43600
٠۵٠٩٠٢ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ١٫۵×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 50200
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 67
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠٩٠٣ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۴×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 82800
٠۵٠٩٠۴ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۶×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 112000
٠۵٠٩٠۵ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY ١٠به مقطع ×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 174500
٠۵٠٩٠۶ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY ١۶به مقطع ×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 260000
٠۵٠٩٠٧ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ٢۵×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 310000
٠۵٠٩٠٨ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY ٣۵به مقطع ×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 648500
٠۵٠٩٠٩ | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۵٠×٢ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 847000
٠۵٠٩١٠ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ١٫۵×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 60800
٠۵٠٩١١ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ٢٫۵×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 87300
٠۵٠٩١٢ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۴×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 135500
٠۵٠٩١٣ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۶×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 190500
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 68
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵٠٩١۴ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY ١٠به مقطع ×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 300500
٠۵٠٩١۵ | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY ١۶به مقطع ×٣ میلیمترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 446000
٠۵١٠٠١ | شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیطهای نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با تمامی اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهرهها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افت مصالح مربوط. | کیلوگرم | 1051000
٠۵١٠٠٢ | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقهگیرهای استاندارد برای نصب روی شینههای مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ١٠٠٠ ولت برای شینههای تا ۴٠٠ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ٣٠ تا ۵٠کیلوآمپر. | عدد
٠۵١٠٠٣ | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینههای مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ١٠٠٠ ولت برای شینههای از ۵٠٠ آمپر تا ١٠٠٠ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ٣٠ تا ۵٠کیلوآمپر. | عدد
٠۵١٠٠۴ | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته ١۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ٢٣٠ ولت، قابل (٢ - ١ (قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 311000
٠۵١٠٠۵ | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته ١۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴١۵ ولت،قابل (٢ - ٠ - ١ (قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 344000
٠۵١٠٠۶ | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ٧۵٫۵ ،١٠٠٫۵ ، .٢٠٠٫۵ ،١۵٠٫۵ | عدد | 1275000
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 69
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵١٠٠٧ | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ٢۵٠٫۵ ، .۴٠٠٫۵ و ٣٠٠٫۵ | عدد | 901000
٠۵١٠٠٨ | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۵٠٠٫۵ ، .٨٠٠٫۵ و ٧۵٠٫۵ ،۶٠٠٫۵ | عدد | 705500
٠۵١٠٠٩ | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ١٠٠٠٫۵ ، .١۵٠٠٫۵ و ١٢٠٠٫۵ | عدد | 858500
٠۵١٠١٠ | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ٢٠٠٠٫۵ ، .٣٠٠٠٫۵ و ٢۵٠٠٫۵ | عدد | 1385000
٠۵١٠١١ | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی ۵٠٠ ولت و جریان نامی ٣٢ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. | عدد | 744000
٠۵١٠١٢ | چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب ٢٢ میلیمتر، به رنگهای مختلف،با لامپی به قدرت ٢ تا ۶ وات، ٢٢٠ یا١١٠ یا٢۴ و یا ۶ ولت. | عدد | 143000
٠۵١٠١٣ | صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینالهای پیچی. | عدد | 13900
٠۵١٠١۴ | ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی. | مترطول | 110000
٠۵١٠١۵ | بست فلزی برای نگهداری ترمینالها روی ریل. | عدد | 1630
٠۵١٠١۶ | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بستهایمخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | عدد | 73200
٠۵١٠١٧ | ترمینال پیچی با بدنهای ازجنس ترموپلاستیک برای هادیهایی تا مقطع ٢٫۵ میلیمتر مربع. | عدد | 21800
٠۵١٠١٨ | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی به مقطع ۴ تا ۶ میلیمترمربع. | عدد | 27200
٠۵١١٠٢ | بوش کوتاه رتور برای الکتروموتور تا ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1261000
٠۵١١٠٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٠٢ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 24300
٠۵١١٠۴ | بوش بلند روتور الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1680000
٠۵١١٠۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٠۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 10200
٠۵١١٠۶ | بوش یاتاقان بالا الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1401000
٠۵١١٠٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٠۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 27400
٠۵١١٠٨ | بوش یاتاقان پایین الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1961000
٠۵١١٠٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٠٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 33300
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 70
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵١١١٠ | بوش روی محور الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 700500
٠۵١١١١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١١٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 13700
٠۵١١١٢ | دیافراگم الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 84100
٠۵١١١٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١١٢ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 1710
٠۵١١١۴ | بالشتک به علاوه کفگرد برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | عدد | 1155000
٠۵١١١۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١١۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 88700
٠۵١١١۶ | فیبردیسک کفگرد الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 981500
٠۵١١١٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١١۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 12700
٠۵١١١٨ | یاتاقان کفگرد برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 2191000
٠۵١١١٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١١٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 28200
٠۵١١٢٠ | لقمههای یاتاقان کفگرد برنزی الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | سری | 1721000
٠۵١١٢١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٢٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 56600
٠۵١١٢٢ | واشر مسی آببندی الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 26700
٠۵١١٢٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٢٢ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3350
٠۵١١٢۴ | شن گیر پمپ با واشر تنظیم الکتروموتور تا ٧٫۵کیلووات. | عدد | 825000
٠۵١١٢۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٢۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 13500
٠۵١١٢۶ | کاسه نمد موتور ( فنر استیل) الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | عدد | 140500
٠۵١١٢٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٢۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3730
٠۵١١٢٨ | لاستیک دیافراگم الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 266500
٠۵١١٢٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٢٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4430
٠۵١١٣٠ | فیبر کنگرهای برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 981500
٠۵١١٣١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٣٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 7840
٠۵١١٣٢ | کوپلینگ الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1261000
٠۵١١٣٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٣٢ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 9800
٠۵١١٣۴ | خار کوپلینگ الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 336500
٠۵١١٣۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٣۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4510
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 71
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵١١٣۶ | پیچ کوپلینگ الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 25200
٠۵١١٣٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٣۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4530
٠۵١١٣٨ | چدنی ته موتور الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 673000
٠۵١١٣٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٣٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 5290
٠۵١١۴٠ | پیچ آب والفدار الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 140500
٠۵١١۴١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۴٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 885
٠۵١١۴٢ | پیچ و مهره استیل با قطعهی اتصال دهنده الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | سری | 154000
٠۵١١۴٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۴٢ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 1110
٠۵١١۴۴ | پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | سری | 140500
٠۵١١۴۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۴۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 1960
٠۵١١۴۶ | یاتاقان پایینی موتور الکتروموتور تا ٧٫۵کیلووات. | عدد | 1420000
٠۵١١۴٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۴۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 26700
٠۵١١۴٨ | یاتاقان بالایی موتور الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 2072000
٠۵١١۴٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۴٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 41600
٠۵١١۵٠ | کاسه چهار پایه الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 2434000
٠۵١١۵١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۵٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 17500
٠۵١١۵٢ | قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | عدد | 1147000
٠۵١١۵٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١٢۵١ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 51100
٠۵١١۵۴ | لاستیک و تفلون آببندی کابل الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلو وات. | عدد | 84100
٠۵١١۵۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۵۴ به ازای افزایش هر کیلو وات. | کیلووات | 1570
٠۵١١۵۶ | لاستیک U برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | عدد | 56000
٠۵١١۵٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۵۶ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 980
٠۵١١۵٨ | چوب شیار برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | سری | 364500
٠۵١١۵٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۵٨ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 2940
٠۵١١۶٠ | نگهدارنده ساچمه الکتروموتور تا توان ٧٫۵کیلووات. | عدد | 323500
٠۵١١۶١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۶٠ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 12400
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 72
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵١١۶۴ | خار دیسک کفگرد برای الکتروموتور تا توان ٧٫۵ کیلووات. | عدد | 336500
٠۵١١۶۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۶۴ به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4320
٠۵١١۶۶ | شفت مرکزی پمپ ١ طبقه تیپ ١۵٢ . | عدد | 848500
٠۵١١۶٧ | بوش واسطه. | سری | 1319000
٠۵١١۶٨ | بوش استیل محفظه فشار (کله گی) تیپ ١۵٢ . | عدد | 674000
٠۵١١۶٩ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١۶٨ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 60700
٠۵١١٧٠ | بوش لاستیکی محفظه فشار(کله گی) تیپ ١۵٢ . | عدد | 466000
٠۵١١٧١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٧٠ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 57400
٠۵١١٧٢ | شنگیر پمپ با خار تیپ ١۵٢ . | عدد | 841000
٠۵١١٧٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٧٢ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 112500
٠۵١١٧۴ | رینگ جای پروانه تیپ ١۵٢ . | عدد | 630500
٠۵١١٧۵ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٧۴ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 80600
٠۵١١٧۶ | کله گی تیپ ١۵٢ . | عدد | 1387000
٠۵١١٧٧ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٧۶ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 155500
٠۵١١٧٨ | بوش لاستیکی. | عدد | 810500
٠۵١١٧٩ | بوش برنجی. | عدد | 867000
٠۵١١٨ | ٠ بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ ١۵٢ . | عدد | 557500
٠۵١١٨١ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٨٠ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 95400
٠۵١١٨٢ | چتری سوپاپ تیپ ١۵٢ . | عدد | 555000
٠۵١١٨٣ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٨٢ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 236000
٠۵١١٨۴ | توری استیل. | عدد | 942500
٠۵١١٨۵ | فنر چتری سوپاپ تیپ ١۵٢ . | عدد | 197000
| فصل پنجم تامین مواد و مصالح |  |  |  | 73
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۵١١٨۶ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٨۵ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 59400
٠۵١١٨٧ | میل چتری سوپاپ تیپ ١۵٢ . | عدد | 218500
٠۵١١٨٨ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٨٧ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 69000
٠۵١١٨٩ | رینگ برنجی سوپاپ تیپ ١۵٢ . | عدد | 523500
٠۵١١٩٠ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٨٩ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 150000
٠۵١١٩١ | محفظه سوپاپ تیپ ١۵٢ . | عدد | 1524000
٠۵١١٩٢ | اضافه بها به ردیف ٠۵١١٩١ به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 342500
٠۵١١٩٣ | سیم به منظور سیم پیچی الکتروموتور شناور | کیلو گرم | 1450000
٠۵١١٩۴ | سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش | کیلو گرم | 1050000
| فصل ششم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست |  |  |  | 75
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
٠۶٠١٠١ | انجام معاینات پزشکی دورهای به طور کامل بر اساس آزمایشها طب کار و اخذ کارت سلامت. | نفر - دوره
٠۶٠١٠٢ | انجام آزمایشهای پزشکی دورهای متناسب با نوع کار در تاسیسات آبرسانی. | نفر - دوره
٠۶٠١٠٣ | تهیه تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ دو تیکه گاز کلر، ماسک حفاظتی تمام صورت، فیلتر و دستکش ضد اسید). | نفر | 22000000
٠۶٠١٠۴ | خرید تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کلر تک فیلتر، ماسک حفاظتی نیم صورت و دستکش ضداسید). | نفر | 14000000
٠۶٠١٠۵ | تهیه، تعویض و نصب دستورالعمل-های ایمنی کار، در محل مناسب و قابل رویت مطابق با استاندارد مربوط. | مورد | 308500
| پیوست ٢ .تجهیز و تحویل کار |  |  |  | 81
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
420101 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار | مقطوع
420102 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار | مقطوع
420103 | تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار | مقطوع
420201 | تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم براي تهیه غذاي کارگران | مقطوع
420202 | تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران | مقطوع
420301 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع
420302 | تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما | مقطوع
420303 | تأمین غذاي کارمندان کارفرما | مقطوع
420401 | تأمین ساختمان هاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه | مقطوع
420402 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع
420501 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع
420502 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برقرسانی داخل محدوده | مقطوع
420503 | تأمین سامانه هاي مخابراتی در محدوده کار | مقطوع
420504 | تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع
| پیوست ٢ .تجهیز و تحویل کار |  |  |  | 82
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ١٣٩٩
شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ريال) | مقدار | بهای کل (ريال)
420505 | تأمین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار | مقطوع
420601 | حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کار | مقطوع
420701 | بیمه تجهیز ات در محدوده کار | مقطوع
420702 | تحویل کار | مقطوع
| جمع هزینه تجهیز و تحویل کار | مقطوع