## کرومیت
وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف کرومیت |  |  |  |  | وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف کرومیت
طبقات |  |  |  |  | بام
مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار | مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار
| Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3
کاشی سرامیک کفی | 2100 | 1.5 | 1 | 31.5 | ایزوگام | 15 | - | - | 15
ملات ماسه و سیمان | 2100 | 3 | 1 | 63 | ملات ماسه و سیمان | 2100 | 4 | 1 | 84
پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 8 | 1 | 48 | پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 9 | 1 | 54
بتن سقف | 2500 | 6 | 1 | 150 | بتن سقف | 2500 | 6 | 1 | 150
بلوک سیمانی | 12.5 | 20 | 6 | 75 | بلوک سیمانی | 12.5 | 20 | 6 | 75
اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32 | اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32
اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13 | اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13
وزن بتن تیرچه | 2*0.1*0.2*2500/1.5 = |  |  | 66 | وزن بتن تیرچه | 2*0.1*0.2*2500/1.5 = |  |  | 66
وزن تیرچه فلزی | 2*13/1.5 = |  |  | 17.3 | وزن تیرچه فلزی | 2*13/1.5 = |  |  | 17.3
جمع |  |  |  | 495.8 | جمع |  |  |  | 506.3
* وزن واحد سطح سقف کرومیت در طبقات بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 500 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. |  |  |  |  | * وزن واحد سطح سقف کرومیت در بام بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 510 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.
* بار معادل تیغه بندی 120 کیلوگرم بر متر مربع و درصورت کمتر گرفتن آن لازم به ارائه محاسبات میباشد.

## تیرچه بلوک
وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف تیرچه بلوک |  |  |  |  | وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف تیرچه بلوک
طبقات |  |  |  |  | بام
مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار | مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار
| Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3
کاشی سرامیک کفی | 2100 | 1.5 | 1 | 31.5 | ایزوگام | 15 | - | - | 15
ملات ماسه و سیمان | 2100 | 3 | 1 | 63 | ملات ماسه و سیمان | 2100 | 3 | 1 | 63
پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 8 | 1 | 48 | پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 10 | 1 | 60
بتن سقف | 2500 | 6 | 1 | 150 | بتن سقف | 2500 | 6 | 1 | 150
بلوک سیمانی | 12.5 | 20 | 6 | 75 | بلوک سیمانی | 12.5 | 20 | 6 | 75
اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32 | اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32
اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13 | اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13
وزن بتن تیرچه | 2*0.1*0.2*2500 = |  |  | 100 | وزن بتن تیرچه | 2*0.1*0.2*2500 = |  |  | 100
جمع |  |  |  | 512.5 | جمع |  |  |  | 508
* وزن واحد سطح سقف کرومیت در طبقات بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 520 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. |  |  |  |  | * وزن واحد سطح سقف کرومیت در بام بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 510 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.
* بار معادل تیغه بندی 120 کیلوگرم بر متر مربع و درصورت کمتر گرفتن آن لازم به ارائه محاسبات میباشد.

## کامپوزیت
وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف کامپوزیت |  |  |  |  | وزن واحد سطح اجزا و مصالح در سقف کامپوزیت
طبقات |  |  |  |  | بام
مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار | مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار
| Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3
کاشی سرامیک کفی | 2100 | 1.5 | 1 | 31.5 | ایزوگام | 15 | - | - | 15
ملات ماسه و سیمان | 2100 | 3 | 1 | 63 | ملات ماسه و سیمان | 2100 | 3 | 1 | 63
پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 8 | 1 | 48 | پوکه معدنی جهت کفسازی | 600 | 10 | 1 | 60
بتن سقف | 2500 | 8 | 1 | 200 | بتن سقف | 2500 | 8 | 1 | 200
تیرچه (IPE180) | 18.8 | - | 1 | 18.8 | تیرچه (IPE180) | 18.8 | - | 1 | 18.8
سقف کاذب | 60 | - | - | 60 | سقف کاذب | 60 | - | - | 60
جمع |  |  |  | 421.3 | جمع |  |  |  | 416.8
* وزن واحد سطح سقف کامپوزیت در طبقات بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 420 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. |  |  |  |  | * وزن واحد سطح سقف کامپوزیت در بام بدون احتساب بار معادل تیغه بندی 420 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.
* بار معادل تیغه بندی 130 کیلوگرم بر متر مربع و درصورت کمتر گرفتن آن لازم به ارائه محاسبات میباشد.

## دیوارها
وزن واحد سطح اجزا و مصالح در دیوارها
دیوار 22 سانتی با نما |  |  |  |  | دیوار 22 سانتی بدون نما
مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار | مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار
| Kg/m3 | cm | - | Kg/m3 |  | Kg/m3 | cm | - | Kg/m3
سنگ نما | 2600 | 3 | 1 | 78 | -- | -- | -- | -- | --
ملات ماسه و سیمان | 2100 | 2 | 1 | 42 | ملات ماسه و سیمان | 2100 | 1.5 | 1 | 31.5
بلوک سفالی | 850 | 22 | 1 | 187 | بلوک سفالی | 850 | 22 | 1 | 187
اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32 | اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 1 | 32
اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13 | اندود گچ | 1300 | 1 | 1 | 13
جمع |  |  |  | 352 | جمع |  |  |  | 263.5
در مجموع وزن تیغه های خارجی با نما برابر 355 کیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته شده است که با احتساب 30 درصد بازشو و 2/70 متر ارتفاع مفید، وزن واحد طول این تیغه ها برابر 670 کیلوگرم بر متر درنظر گرفته شده است. |  |  |  |  | در مجموع وزن تیغه های خارجی بدون نما برابر 265 کیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته شده است که با احتساب 2/70 متر ارتفاع مفید، وزن واحد طول این تیغه ها برابر 720 کیلوگرم بر متر درنظر گرفته شده است.(درصورت وجود بازشو حداقل برابر 500 کیلوگرم بر متر درنظر گرفته شود)
تیغه 10 سانتی داخلی
مصالح مصرفی | وزن مخصوص | ضخامت | تعداد | شدت بار
| Kg/m3 | cm | - | Kg/m3
بلوک سفالی | 850 | 10 | 1 | 85
اندود گچ و خاک | 1600 | 1.5 | 2 | 48
اندود گچ | 1300 | 0.5 | 2 | 13
جمع |  |  |  | 146
وزن تیغه های داخلی برابر 150 کیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته شده است.

## جدول محاسبه وزن تیرچه فلزی کروم
K_1 (L<3m) | تعداد | طول | عرض | ضخامت | وزن واحد | وزن کل | K_3 (5 < L < 6 m) | تعداد | طول | عرض | ضخامت | وزن واحد | وزن کل
نبشی بالایی (L30*30*3) | 1 | 3 | -- | -- | 1.36 | 4.08 | نبشی بالایی (L40*40*4) | 1 | 6 | -- | -- | 2.42 | 14.52
میلگرد خرپایی(T10) | 1 | 8.1 | -- | -- | 0.617 | 4.9977 | میلگرد خرپایی(T12) | 1 | 18.3 | -- | -- | 0.888 | 16.2504
میلگرد خرپایی تقویتی ابتدا و انتها(T10) | 2 | 0 | -- | -- | -- | 0 | میلگرد خرپایی تقویتی ابتدا و انتها(T10) | 2 | 3 | -- | -- | 0.617 | 3.702
ورق پایینی | 1 | 3 | 0.08 | 0.004 | 7850 | 7.536 | ورق پایینی | 1 | 6 | 0.12 | 0.006 | 7850 | 33.912
ورق ابتدا و انتها (ورق گوشواره) | 2 | 0.4 | 0.12 | 0.004 | 7850 | 3.0144 | ورق ابتدا و انتها (ورق گوشواره) | 2 | 0.4 | 0.12 | 0.004 | 7850 | 3.0144
جمع برای طول 3 متر | [5 empty] | 19.6281 | جمع برای طول 6 متر | [5 empty] | 71.3988
وزن واحد طول تیرچه تیپ 1 | [5 empty] | 6.5427 | وزن واحد طول تیرچه تیپ 3 | [5 empty] | 11.8998
K_2 (3 < L < 5m) | تعداد | طول | عرض | ضخامت | وزن واحد | وزن کل | K_4 (6 < L < 7m) | تعداد | طول | عرض | ضخامت | وزن واحد | وزن کل
نبشی بالایی (L40*40*4) | 1 | 5 | -- | -- | 2.42 | 12.1 | نبشی بالایی (L50*50*5) | 1 | 7 | -- | -- | 3.77 | 26.39
میلگرد خرپایی(T10) | 1 | 13.5 | -- | -- | 0.617 | 8.3295 | میلگرد خرپایی(T12) | 1 | 20.8 | -- | -- | 0.888 | 18.4704
میلگرد خرپایی تقویتی ابتدا و انتها(T10) | 2 | 1.5 | -- | -- | 0.617 | 1.851 | میلگرد خرپایی تقویتی ابتدا و انتها(T10) | 2 | 6 | -- | -- | 0.617 | 7.404
ورق پایینی | 1 | 5 | 0.1 | 0.006 | 7850 | 23.55 | ورق پایینی | 1 | 7 | 0.12 | 0.008 | 7850 | 52.752
ورق ابتدا و انتها (ورق گوشواره) | 2 | 0.4 | 0.12 | 0.004 | 7850 | 3.0144 | ورق ابتدا و انتها (ورق گوشواره) | 2 | 0.4 | 0.12 | 0.004 | 7850 | 3.0144
جمع برای طول 5 متر | [5 empty] | 48.8449 | جمع برای طول 7 متر | [5 empty] | 108.0308
وزن واحد طول تیرچه تیپ 2 | [5 empty] | 9.769 | وزن واحد طول تیرچه تیپ 4 | [5 empty] | 15.433
وزن واحد سطح میلگرد های حرارتی | 8 | 1 |  |  | 0.22 | 1.76
|  | متوسط وزن واحد طول تیرچه فلزی کرومیت (گیلوگرم بر متر) |  |  |  |  | 12.6711