## Slide 1: یزیــــــوتراپی
ف

## Slide 2: فیزیوتراپی
.تعریــــــف .پیــشینـــــه .روش درمان و انواع

## Slide 3
انواع روش درمان
تمرین درمانی
انجام و آموزش ورزشـــــــهای درمانی خاص؛ ماســـــاژ؛ ورزش در آب (آب‌درمانی)؛ اقدام به درمان بیمار یا افزایش سطح سلامت می‌کند.
برق درمــــانی (الکتروتراپی)
درمان به وسیله دستگاههای ویژه انجام می‌شود این دستــــــگاهها معمولاً امواج خاصی را (امواج مایکرو ویو؛ امواج کوتاه رایویی؛ امـواج مافوق صوت؛ امواج الکتریکی) که همگی توسط دستگاه به شکل خاصی تولیدشده و تغییر می‌یابند .
درمان با دست

## Slide 4
انواع روش درمان
. ۱-بیماریهای دستگاه حرکتی (ارتوپدی)
. ۲-بیماریهای دستگاه قلبی و تنفـــسی
. ۳-بیماریهای دستــــــــگاه اعصـــــاب
. ۴-بیماریـهای پوســـــتـی و سوختگیها
. ۵-درد و کنترل درد.
مهمترین حیطه‌های فعالیت فیزیوتراپی در پزشکی شامل درمان موارد زیر است:

## Slide 5: کابین های الکتروتراپی

## Slide 6: کابین های مکانوتراپی

## Slide 7: موقعیت
-اکثر مراجعین با واکر یا صندلی چرخدار و برانکارد و تردد مینـمایند طبقه همکف ،نزدیک آسانســور
- ارجاع بیماران از بیمارستان های دیگر و آسایشگاه معلولین و ... سهولت دسترسی،بعد مسافت کم
-وجود آلودگی در این بخش )نظیر امواج و پرتوها) ایجادفاصله با بخشهای ویژه و .....
-بحث آرامش و سکوت و نیز مناظر بصــــری مناسب ایجادفاصلـــه با موتورخانه و ....

## Slide 8: عوامل موثر در برنامه ریزی فــــــــــــیزیکی
مبنای تخــــت بیمارســــتانی
مبنای جمعیت تحت پوشش
وسعت بخش فیزیوتراپی معمولا 1% مساحت کل( حد اقل 55 متر )میباشد.
30 هزار نفر یک واحد بیشتر از 100 تخت حداقل یک واحد

## Slide 9
علل وجود ریز بخش ها
1- پذیرش و انتظار :
مراجعه به بخش اکثرا مربوط به افراد بیرون بیمـــــارستان است پس این بیماران کاری با لابی و پذیـــــــــرش بیرون اصلی ندارند و میتوانند مستقیم از بیرون بیایند
2- بایگانی :
بهتر است اطلاعات بیماران فیزیوتراپی برای سهولت بیشتر دسترسی جدا طبقه بندی شود .
3- دفتر معاینه و دکتر تراپیست :
جهت کمتر شدن حجم تردد دکتر تراپیست بهتر است بجای درمانگاه در خود بخـــــــــش باشد.

## Slide 10: روابط برون بخشی
لابی
درمانگاه
فیزیوتراپی
بستری

## Slide 11: تفکیک فضاها
فضاهای درمانی
پشتیــــبانی
فضاهای عمومی
توالت معلولین
توالت بیماران
اتاق نظافت بخش
نگهداری وسایل کثیف
انبار وسایل تمیز
رختکن بیماران
نگهداری وسایل کثیف
انبار تجهیزات
توالت کارکنان
توالت کارکنان
سالن مکانوتراپی
کابین دیاترمی
کابین تنس
کابین الکتروتراپی
کابین مادون قرمز و ماورا بنفش
اتاق گچ گیری و پارافین
کابین فرنشال
اتاق معاینه تراپیست
اتاق معاینه پزشک متخصص
رییس
انتظار بیماران
پذیرش
دفتر تراپیست

## Slide 12: فضاهای درمانی
•بسته به نوع تخـــــــصص های موجود در بیمارستان کابین های دیگری ماننـــد: ریلکسیشــن،قلب و عروق،لیزر درمانی،فراصوت،شک و .... اضافه گردد.
سالن مکانوتراپی
کابین دیاترمی
کابین تنس
کابین الکتروتراپی
کابین اشعه
اتاق پارافین
•فضای هیدروتراپی باید مستقل از دیگر بخش ها طراحی گردد.

## Slide 13: فضاهای درمانی
اینترفرشیال
دیاترمی
تنــــس
پارافین
بیو فیدبک

## Slide 14: دیاگرام روابط درون بخشی فیزیوتراپی

## Slide 15: روند حرکتی کاربران
پذیرش
انتظار
تراپیست
رختکن
سالن های درمانی
بیماران:بستری،مراجعین بیرونی،درمانکاه
کارکنـان:بخش سالن
تراپیست:
اتاق وسایل تمیز
سالن های درمانی و رختکن
اتاق وسایل کثیف
رختشوخانه
دفتر
رختکن
سالن درمانی
بخش مراقبت های ویژه

## Slide 16: پیشنهاد های طراحی
1- ادغام فضای سالن برق درمانی و حرکت درمانی به علت تعامل بیماران
2- سیستـــــم خـــــــروج بوی بد ( تعریق و ... )
3- جابجــــــــایی هوا زیاد ( 6 تا 10 بار در ساعت )
4-دقت در رنگ کف و دیوارها و وسایل جهت جلوگیری از الودگی رنگ
و ایجاد خظا در تشخیـــــــض دقیق رنگ پوست و نور طبیعی
5-مسیر دسترسی به فیزیوتراپی: حداقل چرخش و کمترین مسافـــت
6-حداقل عرض موثر راهرو 2.25 متر و ارتفاع سقف کاذب 2.4 متر
میتواند باشد.
7-در نظر گرفتن تخت برای بیمارانی که درمان انها به زمان بیشتری نیاز
دارد.

## Slide 17
طراحی بخش آب درمانی :
از آنجا که آب درمانی نیاز به استخر است و استخر دهانه
بزرگ شامل میشــــود پس تیر و ستون کار آمد نیست.
سازه های فضا کار :
ویژگی :
بصـورت 3 بعدی بوده و مزیـت های بسیــــــــــــاری داراست:
1- دهانه بزرگ
2-استفاده از قضعات پیش ساخته
3- صرفه جویی در زمان
4-انعطاف در شکل
5-مقاوم در برابر زلزله
6-راحتی در نصب تاسیسات
7-همزمانی ساخت سازه فضا کار با سایر عملیات ساختمانی

## Slide 18
بیمارستان میلاد

## Slide 19: حجم

## Slide 20
لکه همکف

## Slide 21: موقعیت بخش فیزیوتراپی

## Slide 22
همجواری ها
MRI
رادیولوژی
پزشکی هسته ای
فیزیوتراپی

## Slide 23
پلان بخش فیزیو تراپی

## Slide 24
تصاویر
خروجی اظطراری
راهرو اصلی

## Slide 25
تصاویر
کابین پارافین
کابین الکتروتراپی

## Slide 26
تصاویر
اتاق وسایل کثیف
اینتر فرنشیال و تنس

## Slide 27
تصاویر
مکاتراپی
فضای بین کابین ها

## Slide 28
تصاویر
تنس
کابین های ماساژ

## Slide 29
منابع
Bimarestandari.ir-
-استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن جلد دهم
-راهنمای طراحی معماری بناهای درمانی