## Slide 1
تکتم اسماعیلی فر.مژده حسین پور

## Slide 2: تعریف و عملکرد بخش آشپزخانه
تامین کلیه اقلام خوردنی و نوشیدنی
بیماران بستری
همراهان
پرسنل بیمارستان
دانشجویان (در صورت آموزشی بودن)

## Slide 3
مدیر بیمارستان
واحد تغذیه (کارشناس خدمات تغذیه – کارشناس تغذیه و رژیم درمانی )
مسئول آشپزخانه / ناظر بیمارستان
آمارگیر مواد غذایی
انبار دار مواد غذایی
مسئول خرید
سرآشپز
سرپرست توزیع غذا
توزیع کنندگان غذا
خدمات آشپزخانه
کمک آشپز
آشپز
نمودار تشکیلاتی واحد تغذیه

## Slide 4
فضاهای فیزیکی آشپزخانه مرکزی
1-حوزه ی دریافت مواد اولیه
2-حوزه آماده سازی
3-حوزه پخت و پز
4-حوزه توزیع خوراک آماده
5-حوزه شستشوی ظروف
6-حوزه پشتیبانی و پرسنل

## Slide 5
حوزه دریافت مواد اولیه
نکته : ورودی و مسیر مناسب(رمپ) برای دسترسی ماشین رو از انبار مرکزی به آشپزخانه باید تعبیه شود.
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه
مواد اولیه مورد نیاز این بخش به دو صورت روزانه(گوشت،مرغ، سبزی، لبنیات و ...)و فصلی(برنج وحبوبات و..)از انبار مرکزی بیمارستان وارد می شود.
ریزفضاها:
انبار خشک ==.>> دمای معمولی
سردخانه لبنیات ==>> 4+ درجه سانتی گراد
سردخانه گوشت منجمد==>>18- درجه سانتی گراد
سردخانه گوشت تازه ==>> 1+ درجه سانتی گراد
سردخانه عمومی ==>> 4+ درجه سانتی گراد
سرد خانه زباله ==>> 7+ درجه سانتی گراد
تجهیزات : ترازوی باسکولی، ترازو برای مقادیر کم ، دما سنج، ترولی

## Slide 6
حوزه آماده سازی
مواد اولیه دریافت شده از انبار آشپزخانه قبل از ورود به
حوزه ی پخت و پز در این حوزه آماده می شوند.
ریز فضاها:
آماده سازی گوشت ، مرغ ، ماهی
آماده سازی میوه و دسر
آماده سازی سبزی و سالاد
آماده سازی برنج و حبوبات
نکته:مواد اولیه هر روز از انبار و سرد خانه ها به محل آماده سازی مواد به وسیله چرخ های مربوطه منتقل می شود.
بهترین محل قرارگیری حوزه آماده سازی ،بین انبارها و فضای پخت می باشد.
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه

## Slide 8
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه
حوزه پخت و پز
سالن پخت ، بزرگترین حوزه بخش آشپزخانه مرکزی است.
ریزفضاها:
سکوی پخت برنج ، خورشت ،آش ،سوپ
سکوی سرخ کن ها
دمکن ها و گرم خانه ها
کباب پزی
اتاق تهیه غذای رژیمی
نکته:اتاق تهیه غذا های رژیمی باید به همه تجهیزات آشپزخانه در مقیاس کوچکتر مجهز باشد.

## Slide 10
حوزه ی توزیع خوراک آماده
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه
نکته: فضای توزیع باید با سکو های پخت ،فضای سلف سرویس و پارک ترولی های گرم به صورت مستقیم ارتباط داشته باشد و با فضای آماده سازی سالاد ، کباب پزی ها و انبار ظروف تمیز رابطه مناسبی داشته باشد
غذا پس از پخت در سالن پخت به فضای توزیع منتقل می شود.
گروه های مختلف دریافت کننده غذا:
بیماران بستری و همراهان
پرسنل بیمارستان
پزشکان

## Slide 12
حوزه ی شستشوی ظروف
همه ظروف در آشپزخانه اصلی شسته می شوند
ریز فضا ها :
دیگ شویی
ظرف شویی
انبار ظروف تمیز
تجهیزات:
ترولی در بسته برای حمل زباله، چرخ های حمل ظروف تمیز،میز کار با لگن شستشو، ماشین ظرف شویی
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه
نکته : رابطه این حوزه یا بخش های دیگر باید طوری که ورود ظروف آلوده ازسالن غذا خوری و چرخ های ظروف آلوده از بخش ها و انتقال ظروف تمیز به انبار ظرف های تمیز آسان باشد.

## Slide 14
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
حوزه دریافت مواد اولیه
حوزه ی پشتیبانی و پرسنل
فضا ها:
اتاق برای سرپرست بخش
اتاق متخصص تغذیه
رختکن و دوش مردانه و زنانه
سرویس بهداشتی مردانه و زنانه

## Slide 15
عوامل مؤثر در برنامه فیزیکی
هر تخت
دو پرسنل
یک همراه
چهار نفر
سطح اشغال همه
تجهیزات آشپزخانه
یک شعله اجاق گاز
هر چهل نفر
25% مساحت کل آشپزخانه

## Slide 16
آشپزخانه مرکزی
انبار مرکزی
پاویون پزشکان
سالن غذا خوری پرسنل
بخش های بستری
روابط برون بخشی

## Slide 17
پاویون پزشکان
بخش های بستری
(بیماران و همراهان)
سالن غذا خوری پرسنل بیمارستان
حوزه دریافت مواد اولیه
حوزه آماده سازی
حوزه پشتیبانی و پرسنل
حوزه ی پخت و پز
حوزه توزیع خوراک آماده
حوزه شستشوی ظروف
روابط درون بخشی

## Slide 18
راهرو
سرویس بهداشتی
سالن غذاخوری
سالن پخت و پز
آماده سازی گوشت
انبار
تاسیسات
حمام و رختکن
محل پارک ماشین
محل جمع آوری زباله
بیمارستان کمالی

## Slide 19
راهرو
سرویس بهداشتی
سالن غذاخوری
سالن پخت و پز
آماده سازی گوشت
انبار
تاسیسات
حمام و رختکن
محل پارک ماشین
محل جمع آوری زباله
پخت و پز رژیمی
در نظر گرفتن ریل برای حمل ترولی
تحلیل فضاها

## Slide 20
ورودی
انبار مواد غذایی و سردخانه
سالن غذا خوری
`رراهرو
رختکن
کارشناس تغذیه
انبار تجهیزات آشپزخانه
سرویس بهداشتی و حمام
سالن آماده سازی و پخت و پز
سالن پخت و پز
راهرو
آسانسور
کارشناس تغذیه
انبار تجهیزات آشپزخانه
سالن غذاخوری
سرویس بهدشتی و حمام
راهرو
انبارمواد غذایی و سردخانه
بیمارستان قائم

## Slide 21
ورودی
انبار مواد غذایی و سردخانه
سالن غذا خوری
`رراهرو
رختکن
کارشناس تغذیه
انبار تجهیزات آشپزخانه
سرویس بهداشتی و حمام
سالن آماده سازی و پخت و پز
پخت و پز رژیمی
در نظر گرفتن ریل برای حمل ترولی
محل جمع آوری زباله
تحلیل فضاها

## Slide 22
درب های ورودی به آشپزخانه بایستی به صورت بادبزنی بوده و از پادری ضد عفونی کننده استفاده شود.
فضای داخل سالن پخت باید ازتهویه و نور کافی برخوردار بوده و کلیه تجهیزات لازم برای پخت و پز حداکثر 25 درصد از مساحت سالن را اشغال نماید.
دیوارهای آشپزخانه باید صاف،غیرقابل نفوذ و بادوام و به راحتی قابل شست و شو باشد.
محل قرارگیری آشپزخانه باید درطبقه همکف یا زیر زمین باشد.
حدفاصل سقف و دیوار نباید زاویه دار باشد زیرا نظافت آن مشکل بوده و موجب جمع شدن مواد آلوده می گردد. بهتر است دیوار در محل اتصال به سقف، قوس دار باشد.
بهترین روکش دیوارها،کاشی لعاب دار و به رنگ سفید جهت تشخیص زود هنگام آلودگی است.
پیشنهاد می گردد سقف تا کف حداقل 5 متر ارتفاع داشته باشد.
تهویه : باید در بالای هر وسیله پخت از یک هود و یا در بالای چند وسیله یک هود مشترک قرار داده شود.
نور:از نور طبیعی و غیرمستقیم درآشپزخانه استفاده شود.
شرایط ساختمانی آشپزخانه

## Slide 23
مفاهیم پایه در طراحی بیمارستان-تالیف علیرضا شامقلی/حامدیکی تا
اطلاعات معماری نویفرت
بیمارستان کمالی استان البرز
بیمارستان قائم استان البرز
منابع