**به نام روزي دهنده**

**برآورد اوليه هزينه تعمير توربين پمپ آب و تعويض لوله ها ، شافت و غلاف**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نوع کالا** | **تعداد** | **مشخصات** | **قيمت واحد ريال** | **قيمت کل ريال** |
| **لوله** | **40 بند** | **خارجي 7.11 ميل** | **6000000** | **240000000** |
| **شافت** | **7 بند** |  |  |  |
| **غلاف** | **40 بند** |  |  |  |
| **توربين** | **1 عدد** | **17 طبقه** | **با نصب** | **17000000** |
| **جمع کل تقريبي** |  |  |  | **517000000** |

**جمع کل هزينه تعمير چاه آب و پمپ آبکشي انطور که آقاي حق دوست اعلام کرده اند حدود پنجاه و يک تا پنجاه و دو مبلبون تومان خواهد شد. که تقريبا سهم هر دانگ شش ميليون و پانصد هزار تومان خواهد شد. موجودي بانک در حال حاضر دوازده ميليون تومان است. چنانچه براي هر دانگ پنج ميليون تومان واريز شود قادر خواهيم بود هزينه تعمير را بپردازيم.**