## Slide 1: معرفی سازمان NFPA: National Fire Protection Agency

## Slide 2
ازقرن پیش چندین گروه کوچک ازمردان ایده هایی داشتند که بیش ازصدسال بعد آنها ایده هایشان رابه صورت یک مفهوم وتصورکلی به صورت سازمانی که امروزه مابه اسم NFPAمی شناسیم رشددادند.برای بسیاری ازمردم درسراسرجهان که علاقه به فعالیتهای سازمان ملی حفاظت ازاتش داشتندسال 1996واقعآ خاص است.سالنامه ی 1995-1996شروع تاسیس NFPAرامشخص خواهدکرد.اما با نگاهی به تاریخ در می یابیم که شالوده تاسیس در تاریخچه انجمن بدون شک در سال1896 بوده است .
NFPAتاريخچه تولد

## Slide 3
سازمان ملي حفاظت ازآتش NFPA سازمان خصوصي معتبر برجسته درزمينه تكنيكي ،اطلاعات وسفارش مصرف كننده براي حفاظت ازآتش ، مشكلات وپيش گيري است .سایت اين سازمان WWW.NFPA.org است اهداف اوليه NFPA كاهش بارجهاني حريق وخطرات ديگرمربوط به كيفيت زندگي با مهيا كردن وطرفداري علمي است و كدهاي عمومي واستاندارد ،تحقيقات وآموزش راپايه ريزي مي كند.
NFPA تعريف

## Slide 4
حمايت برجسته ي جهاني پيش گيري ازحريق ومنابع معتبر برروي ايمني عمومي منجربه توسعه،انتشارآن ونشربيش از300 كدعمومي (توافقي )واستاندارد به منظوربه حداقل رساندن امكان واثرات حريق وريسك هاي ديگرشد.
مجموع اعضاء بيش از 75000نفردرجهان است .

## Slide 5
دپارتمان اداره ي بين المللي NFPA برای توسعه وافزايش آگاهي جهاني از NFPA ،ماموريت وتخصص آن به وسيله ترفيع دادن جهاني با استفاده ازاطلاعات آموزشي وتكنيكي NFPA فعاليت مي كند.اداره هاي بين المللي NFPA،نواحي اسيا ،اورپا وآمريكا لاتين راپوشش مي دهد وبراي توصيه استفاده واقتباس ازكدها واستانداردهاي NFPAازحريق كشورمان فعاليت مي كند.

## Slide 6
پرسنل بين المللي به طور نزديك با حكومت وصنايع رسمي فعاليت مي كنند وبرنامه هاي آموزشي را توسعه ودسته بندي مي كنند و NFPAرادرسمينارها وكنفرانس ها با هدف ايمني آتش ،ساختمان ها وانسان وافراد جهان معرفي مي كنند. NFPAپيشنهاد مي كند كه اعضاي بين المللي آن به آخرين استانداردها و كدهاي ايمني حريق ،الكتريكي ،ساختمان وانسان دسترسي پيدا كنند.تعدادي ازكدهاي NFPAبه زبان هاي مختلف ترجمه شده است و آموزش هاي آن لاین NFPAفرصتي براي اعضاي بين المللي فراهم مي كنند تا آموزش هاي تكنيكي با كيفيت بالا را بدون نيازبه مساعدت دريافت كنند.

## Slide 7
راهنماي حفاظت از حریق NFPAبراي موادشيميايي خطرناك (ويرايش 2010) شامل 704NFPA است كه يك سيستم استاندارد براي تعريف خطرات ومواد براي پاسخ هاي اضطراري وهم چنين اطلاعات مناسب ازانواع نشريه هاي ديگر NFPA مي باشد(شامل دسته بندي NFPA 704 براي بيش از 300 ماده ي شيميايي خاص واطلاعاتي كه مشمول NFPA704 نمي باشد).

## Slide 8
يكي ازوظايف NFPAهمان طوركه گفته شد برچسب گذاري مواد شيميايي خطرناك مي باشد كه به لوزي شناسايي خطر معروف است.برچسب در اين روش به شكل يك لوزي است كه به چهار لوزي ديگرتقسیم شده است لوزي آبي براي خطرات بهداشتي ،لوزي قرمز براي آتش گيري ،لوزي زرد براي واكنش پذيري ولوزي سفيد براي خطرهاي ويژه بكارمي رود.درهر يك ازلوزي هاي رنگي كدهاي عددي ازصفر تا 4 نوشته مي شود كه نشان دهنده ي درجه همان خطر است كه صفربراي نشان دادن كمترين خطرو كد 4 براي نشان دادن بيش ترين خطربه كارمي رود.

## Slide 9
دامنه هاي NFPA شامل موارد زيراست (اما به اينها محدود نمي شود):
بررسي پايداروموقتي ساختمان ها ،فرايندها ،تجهيزات ،سيستم ها،محل هاي مربوط به ايمني آتش
بررسي آتش ،انفجار،حوادث مواد شيميايي خطرناك وحوادث اضطراري مرتبط ديگر
بازديد ازطرح هاي ساختماني ،نقشه كشي ها و مشخصات سيستم هاي ايمني ،سيستم حفاظت ازآتش ،فراهم كننده ها(تداركات)،آب،فرايندها،مواد شيميايي خطرناك وديگرموضوعات ايمني انسان وآتش
: NFPA حيطه و دامنه

## Slide 10
آموزش ايمني انسان وآتش ،كارمندان ،بخش هاي مسئول وعموم مردم ازدسته هاي آتش
شرايط وسكونت هاي موجود ،طرح وساختار ساختمان هاي جديد،تغيير وتركيب ساختمان هاي موجود
طراحي،تغييرو اصلاح ،ساختار ونگهداري وآزمايش تجهيزات وسيستم هاي حفاظت آزآتش
دست يابي به نيازها وخواست هاي بخش هاي سازمان آتش
خطرات آتش هاي محيطي درگياهان ،زباله ها ،خانه هاي مخروبه ومواد ديگر

## Slide 11
تنظيم وكنترل رويدادهاي خاص شامل:انجمن مردمي، پارك هاي شادي ،خانه هايي با رفت وآمدزياد،رويدادهاي خروجي وديگر سكونت هاي موقتي و دائم خاص
روش ها، تزئينات ومبلمان داخلي وديگر وسايل احتراق پذيرکه به گسترش حریق،بار آتش و تولید دود کمک می کنند.
انبارداري،استفاده ،پردازش ،جابه جايي وحمل ونقل گازها، مايعات وجامدات احتراق پذير و اشتعال پذیر

## Slide 12
انبارداري ،استفاده ،پردازش ،جابه جايي وحمل و نقل موادشيميايي خطرناك
كنترل ادارات ومراحل اورژانسي
شرايطي كه بر ايمني حريق هواپيمايي جنگنده تاثيرمي گذارد
ترتيب ،طراحي ،ساختارو دگرگوني وسايل خروجي موجود وجديد

## Slide 13
كميته هاي NFPA:
كميته هاي بازرسي
كميته هاي ميدان خسارت
كميته هاي اجرايي
كميته هاي امورمالي
كميته هاي سرمايه گذاري يادبود آموزش ايمني حريق
كميته هاي اموراداري
كميته هاي برنامه انجمن
كميته هاي عضويت
كميته هاي كانديداها
كميته هاي حقوق بازنشگستگي
Paul.c كميته ي اهداء پاداش
رولف H.جنسن كميته ي اهداء يادبود آموزش عمومي

## Slide 14
- اجرايي 1)رئيس ومديرعامل
2)مديردفتراجرايي
- بنياد تحقيقات حفاظت ازآتش مديراجرايي
- منابع انساني 1)معاون رئيس جمهور
2)مديرمنابع انساني
تيم مديريت

## Slide 15
- قانوني 1) معاون رئيس جمهورومشاوره عمومي
2) وزيرامورخارجه
3) وزير
- امورعمومي 1)نائب رئيس وارتباطات
2)مدير
- پروژه هاي فني معاون رئيس جمهور

## Slide 16
- امورمالي حسابداري 1) مديركنترل ،نائب رئيس ارشد
2) امورمالي
3)CFO
- خدمات اطلاعات رساني مديربخش
- كسب كار 1) نائب رئيس ،بازاريابي فروشي
2) دبيراجرايي

## Slide 17
- همايش ها وجلسات 1) مديربخش
2) وزير
- بازاريابي وفروش 1) مديربخش
2) وزير
- توسعه محصول وتوليد 1) مديربخش
2) توسعه محصول ومديريت

## Slide 18
-توسعه حرفه اي 1) مديريت بخش
2) مديرپشتيباني
- استانداردهاي دستوالعمل ها 1) نائب رئيس ومهندس ارشد
2) دبيراجرايي
- كد واداره استاندارد 1) مديربخش وزيرامورخارجه
2) وزير
- آموزش عمومي مدير بخش

## Slide 19
- حفاظت ازساختمان آتش نشاني وايمني زندگي 1) مديربخش
2) وزير
- برق 1) مديربخش
2) وزير
- حفاظت ازسيستم هاي آتش مديربخش
- صنعتي ومهندسي شيمي 1) مديربخش
2) وزيرارشد، فني ومهندسي

## Slide 20
- حفاظت عمومي آتش 1) مديربخش
2) ناظر فني پروژه ها
- عمليات صحرايي وآموزش وپرورش 1) معاون رئيس جمهور
2) مديرعمليات منطقه اي
- تحقيقات وتجزيه وتحليل آتش 1) مديربخش
2) وزير

## Slide 21
NFPA 1 كد آتش
NFPA 2كد فن آوري هيدروژن
NFPA 10 استاندارد براي خاموش كننده هاي قابل حمل
NFPA 12 استاندارد سيستم هاي خاموش كننده دي اكسيدكربن
NFPA 12A استانداردهاي سيستم هاي خاموش كننده هالون 1301
NFPA 13 استانداردهاي براي نصب وراه اندازي سيستم هاي آب پاشي
NFPA 30 كد مايعات قابل احتراق واشتعال
NFPA كدها و استانداردهاي

## Slide 22
NFPA 31 استاندارد براي نصب وراه اندازي تجهيزات نفت سوز
NFPA 40 استاندارد براي ذخيره سازي و كار با فیلم نيترات سلولز
NFPA 45استاندارد حفاظت حريق در آزمایشگاه های مواد شیمیایی
NFPA 51 استاندارد براي طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های سوخت وگاز
NFPA 51B استاندارد برای پیش گیری از حریق در جوشکاری ، برشکاری و کار های دیگر

## Slide 23
NFPA 52 كد سيستم هاي سوخت گازي فضایی
NFPA 54 كد ملی سوخت گازی
NFPA 55 كد سيالات وگازهاي فشرده
NFPA 58 کد گاز نفت مایع
NFPA 59A استاندارد براي توليد،نگهداري وكاربا گازطبيعي مايع شده
NFPA 69 استانداردبراي سيستم هاي پيشگيري ازانفجار
NFPA 70 كد ملي برق
NFPA70E استاندارد براي ايمني برق درمحل كار
NFPA 75 استاندارد براي حفاظت ازتجهيزات فناوري اطلاعات
NFPA 79 استاندارد برق ماشين آلات صنعتي
NFPA 85 كد خطرات ديگ بخاروسيستم هاي احتراق

## Slide 24
NFPA 86 استانداردبراي اجاق وكوره
NFPA 86c استاندارد براي كوره هاي صنعتي بااستفاده ازيك فضاي پردازش ويژه
NFPA 90A استاندارد براي نصب تهويه مطبوع وسيستم هاي تهويه
NFPA 111 استاندارد درذخيره سازي انرژي برق اضطراري وسيستم قدرت آماده به كار
NFPA 120 استاندارد براي پيشگيري وكنترل آتش درمعادن ذغال سنگ
NFPA 211 استاندارد براي دودكش ها ،شومينه ،منافذ وسوخت لوازم جامد سوز
NFPA 214 استاندارد برج خنك كننده آب
NFPA 231c استاندارد براي ذخيره سازي مواد
NFPA 231d استاندارد براي ذخيره سازي لاستيك
NFPA 241 استاندارد براي حفاظت ازساخت وساز،تعمير و عمليات تخريب
NFPA 257 استاندارد تست آتش براي بلوك ها وپنجره هاي شيشه اي مجامع

## Slide 25
NFPA 275 روش استاندارد تست آتش براي بررسي موانع حرارتي مورداستفاده دربيش ازعايق فوم پلاستيك
NFPA 289 روش استاندارد تست آتش براي پكيج هاي سوخت فردي
NFPA 290 استاندارد تست آتش براي حفاظت ازمواد غيرفعال مورداستفاده در ظروف گاز ليپوپروتئين
NFPA 291 تمرين توصيه شده براي تست جريان آتش و علامت گذاري هيدرانت ها
NFPA 295 استاندارد براي كنترل اتش سوزي
NFPA 297 راهنما درمورد اصول وروش ها براي سيستم هاي ارتباطي
NFPA 299 استاندارد براي حفاظت جان ومال ازآتش سوزي
NFPA 306 استاندار د براي كنترل خطرات گاز در مخازن
NFPA 312 استاندارد براي حفاظت ازحريق براي مخازن درطول ساخت ،تبديل ، ترميم

## Slide 26
NFPA 318 استاندارد براي حمايت ازتسهيلات ساخت نيمه هادي
NFPA 385 استاندارد براي وسيله نقليه تانك براي مايعات قابل اشتعال وقابل احتراق
NFPA 400 كدهاي مواد خطرناك
NFPA 407 استاندارد براي سرويس سوخت هواپيما
NFPA 410استاندارد در تعمیر و نگه داری هواپیما
NFPA 484 استاندارد براي فلزات قابل احتراق
NFPA 495 كد مواد منفجره
NFPA 513 استاندارد براي حمل ونقل پايانه هاي موتور
NFPA 1965 استاندارد برای لوازم شيلنگ آتش نشاني

## Slide 27
اهداف انجمن (Associatin) توسعه آگاهي ودانش وبهبود روش هاي حفاظت ازآتش سوزي وحفاظت الكتريكي و ديگراهداف حفاظتي مي باشد .
اهداف

## Slide 28
طبقات اعضاء (طبقه بندي اعضاء)
شش طبقه براي اعضاءجود دارد:
- اعضاي داراي حق رأي
- اعضاي بدون حق رأي
- اعضاي قانوني (عادي )
- اعضاءملي (رئيس )
- اعضاي افتخاري
اعضاء

## Slide 29
افرادي كه تمايل به توسعه اهداف انجمن دارند بايد واجد شرايط اعضاءعادي باشند. یك عضو عادي بايد يك حق رأي درتصميمات انجمن داشته باشد و بايد عوارض تعيين شده مطابق بااين آيين نامه رابپردازد.
اعضاءقانوني

## Slide 30
يك عضوي كه داراي حق رأي مي باشد به طوردائم براي 55سال شايستگي عضوتحقيق شدن دارد. يك عضوتحقيق داراي همه منافعي که اعضاي قانوني دارند می باشد اما ازپرداخت ماليات ساليانه معاف مي باشد.
اعضاءتحقيق :

## Slide 31
فردی که 65 سال یا بیشتر سن دارد وباید شایستگی عضو اصلی شدن را داشته باشد. یک عضو اصلی داراي همه ی منافع اعضای قانونی مي باشد و موظف به پرداخت ماليات تعيين شده مطابق با آيين نامه مي باشد.
اعضاء اصلی :

## Slide 32
فرد كه درتعيين عضو انجمن روي پيشنهادات هيئت مديره فعاليت مي كند هرعضوافتخاري همه حقوق وبهره هاي عضوقانوني رادارد اما ازپرداخت ماليات ساليانه معاف مي باشد.
اعضاءافتخاري :

## Slide 33
بعدعضويت :هيئت مديره با3/ 2آرا مي تواند هر عضویتی را باطل كند.
به وسیله هیئت مدیره به علت عدم فعالیت یا به خاطر قصور در پرداخت بدهی ،شاید عضویت پایان یابد .
طبقات ديگرعضويت
هيئت مديره ممكن است طبقات اضافه شده عضويت را بدون رأي اضافه کند یا کم کند یا تغییر بدهد .
حقوق عضويت :ساختارحق عضويت بايستي درزمان هاي مختلف بوسيله هيئت مديره تعيين شود.
جلسات ساليانه سازمان درطي هرماه برگزار می شود مگراينكه به صورت ديگرتوسط هيئت مديره تعيين شود.وظايف آن توسط كميته گزارش می شود .

## Slide 34
خدا قوت